## Calcolatore
Incentivo totale pompa di calore elettrica
Tipologia PDC | Aria-acqua media temperatura ≤ 35 kW
Variatore di velocità? | Sì
Installazione | Pompa di calore stand-alone
Prated | 8 |  | Pnominale | 11
SCOP | 3.5 |  | COP | 4
Etas | 137 |  | COP,minimo | 3.895
Etas,minimo | 110 |  | Verifica COP | Sì
Ci | 0.15 |  | Ci | 0.11
Zona climatica | CT 3.0 |  |  | CT 2.0
A | 1281.039 |  |  | 1089
B | 1814.8052 |  |  | 1542.75
C | 2348.5714 |  |  | 1996.5
D | 2989.0909 |  |  | 2541
E | 3629.6104 |  |  | 3085.5
F | 3843.1169 |  |  | 3267
CT 3.0 vs CT 2.0
117.6%

## Background (hidden)
Inverter |  |  | PDC elettriche | CT 2.0 COP minimo | CT 2.0 Ci | CT 2.0 Anni incentivo | CT 3.0 SCOP/COP minimo | CT 3.0 Etas minimo | CT 3.0 Ci | CT 3.0 Anni incentivo
Sì |  |  | Aria-aria split/multisplit ≤ 12 kW e GWP > 150 | 3.9 | 0.06 | 2 | 3.8 | 149 | 0.07 | 2
No |  |  | Aria-aria split/multisplit ≤ 12 kW e GWP ≤ 150 | 3.9 | 0.06 | 2 | 3.42 | 134 | 0.07 | 2
|  |  | Aria-aria split/multisplit > 12 kW e ≤ 35 kW | 3.9 | 0.06 | 2 | 3.5 | 137 | 0.15 | 2
Zona climatica | Quf |  | Aria-aria split/multisplit > 35 kW | 3.9 | 0.045 | 5 | 3.5 | 137 | 0.055 | 5
A | 600 |  | Fixed double duct ≤ 12 kW e GWP > 150 | 3.9 | 0.06 | 2 | 2.6 | - | 0.2 | 2
B | 850 |  | Fixed double duct ≤ 12 kW e GWP ≤ 150 | 3.9 | 0.06 | 2 | 2.34 | - | 0.2 | 2
C | 1100 |  | VRF ≤ 12 kW e GWP > 150 | 3.9 | 0.12 | 2 | 3.8 | 149 | 0.15 | 2
D | 1400 |  | VRF ≤ 12 kW e GWP ≤ 150 | 3.9 | 0.12 | 2 | 3.42 | 134 | 0.15 | 2
E | 1700 |  | VRF > 12 kW e ≤ 35 kW | 3.9 | 0.12 | 2 | 3.5 | 137 | 0.15 | 2
F | 1800 |  | VRF > 35 kW | 3.9 | 0.045 | 5 | 3.5 | 137 | 0.055 | 5
|  |  | Rooftop ≤ 35 kW | 3.9 | 0.12 | 2 | 3.2 | 125 | 0.15 | 2
Installazione | CT 3.0 K | CT 2.0 K | Rooftop ≤ 35 kW | 3.9 | 0.045 | 5 | 3.2 | 125 | 0.055 | 5
Pompa di calore stand-alone | 1 | 1 | Aria-acqua media temperatura ≤ 35 kW | 4.1 | 0.11 | 2 | 2.825 | 110 | 0.15 | 2
Pompa di calore add-on | 1 | 1 | Aria-acqua media temperatura > 35 kW | 3.8 | 0.045 | 5 | 2.825 | 110 | 0.06 | 5
Ibrido factory made | 1.25 | 1.2 | Aria-acqua bassa temperatura ≤ 35 kW | 4.1 | 0.11 | 2 | 3.2 | 125 | 0.15 | 2
Bivalente con caldaia > 35 kW | 1.1 | 1 | Aria-acqua bassa temperatura > 35 kW | 3.8 | 0.045 | 5 | 3.2 | 125 | 0.06 | 5
Bivalente con caldaia ≤ 35 kW | 1 | 1 | Acqua-aria ≤ 35 kW | 4.7 | 0.16 | 2 | 3.625 | 137 | 0.16 | 2
|  |  | Acqua-aria > 35 kW | 4.7 | 0.055 | 5 | 3.625 | 137 | 0.06 | 5
|  |  | Acqua-acqua media temperatura ≤ 35 kW | 5.1 | 0.16 | 2 | 2.95 | 110 | 0.16 | 2
|  |  | Acqua-acqua media temperatura > 35 kW | 5.1 | 0.055 | 5 | 2.95 | 110 | 0.06 | 5
|  |  | Acqua-acqua bassa temperatura ≤ 35 kW | 5.1 | 0.16 | 2 | 3.325 | 125 | 0.16 | 2
|  |  | Acqua-acqua bassa temperatura > 35 kW | 5.1 | 0.055 | 5 | 3.325 | 125 | 0.06 | 5